2020年第三季度生产安全-事故隐患曝光

| 序号 | 检查企业名称 | 查出的隐患问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市保惠物流有限公司 | 1、切断氨管道焊接盲板未按照规定要求进行焊接，不符合《中华人民共和国安全生产法》 第十条第二款和《氨制冷系统安装工程施工及验收规范》（SBJ12-2011）4.4.6项； 2、进行制冷设备改造，无安全设施“三同时”材料，不符合《建设项目安全设施“三同时”监 督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第77号）第四条；3、机房正压式空气呼吸器气瓶压力不足，不符合《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号）第三十八条。 | 2020年7月1日复查，整改完毕。 |
| 2 | 福大利珠宝（深圳）有限公司 | 未如实记录安全生产教育和培训情况；涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条。有（照片、视频、现场检查记录）为证。 | 2020年7月7日复查，整改完毕。 |
| 3 | 深圳市金韵阁珠宝有限公司 | 1.未将事故隐患排查治理情况如实记录，涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十 八条第一款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措 施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 （证据：视频、现场检查记录） 2.未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，涉 嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位应当对从业人员进 行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制 度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生 产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。（证据：视 频、现场检查记录） | 2020年7月1日复查，整改完毕。 |
| 4 | 深圳市星科物业管理有限公司东埔福苑分公司 | 1、隐患排查治理制度不完善；涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一 款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时 发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。有（现场检 查记录、全过程视频记录）为证。 | 2020年9月1日复查，整改完毕。 |
| 5 | 深圳市庆新制衣有限公司 | 1、生产经营单位未按照规定进行应急预案备案；涉嫌违反《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）第七条。（证据：现场检查记录，现场检查视频） 2、生产经营单位未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练；涉嫌违 反《中华人民共和国安全生产法》第七十八条。（证据：现场检查记录，现场检查视频） 3、未建立事故隐患排查治理制度。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款。（证据：现场检查记录，现场检查视频） | 2020年9月21日复查，整改完毕。 |